## Sheet1
测He-Ne激光波长
N | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
d'/mm | 13 | 13.324 | 13.64 | 13.944 | 14.26 | 14.585 | 14.91 | 15.258 | 15.599 | 15.92 | 16.259
d /mm | 0.65 | 0.6662 | 0.682 | 0.6972 | 0.713 | 0.72925 | 0.7455 | 0.7629 | 0.77995 | 0.796 | 0.81295
[9 empty] | k | 0.00032576
[9 empty] | λ/mm | 0.00064
测空气折射率
N | 19.5 | 21 | 20.5 |  | l/mm | 80
△p/kPa | 30 | 30 | 30 |  | pamb/kPa | 101.325
n | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003

## Sheet2
条纹变化数 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
动镜位置直接读数di/mm | 5 | 6.129 | 7.539 | 8.965 | 10.463 | 11.741 | 13.071 | 14.701 | 16.138 | 17.549 | λ标定值/mm | 0.0006328
微调杠杆倍率 | 100
动镜位置直接读数di'/mm | 0.05 | 0.06129 | 0.07539 | 0.08965 | 0.10463 | 0.11741 | 0.13071 | 0.14701 | 0.16138 | 0.17549
半波长/mm | 0.00028171
波长λ/mm | 0.00056342
相对误差 | -10.96%
di'逐差/mm |  | 0.01129 | 0.0141 | 0.01426 | 0.01498 | 0.01278 | 0.0133 | 0.0163 | 0.01437 | 0.01411
逐差对应波长/mm |  | 0.0002258 | 0.000282 | 0.0002852 | 0.0002996 | 0.0002556 | 0.000266 | 0.000326 | 0.0002874 | 0.0002822
半波长/mm | 0.00027887
波长λ/mm | 0.00055773
相对误差 | -11.86%

## Sheet3
测量次数 | 1 | 2 | 3 | λ/mm | 6.328e-06
△p/kPa | 30 | 30 | 30 | l/mm | 60
△K | 15.5 | 16 | 16 | p/kPa | 101.325
n | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003
n平均值 | 1.0003